## Sheet1
fecha_registro | planta | caudal_entrada_m3_d | DBO_entrada_mg_L | SST_entrada_mg_L | pH_entrada | energia_aeracion_kWh | lodos_generados_kg_d | DBO_salida_mg_L | cumplimiento_norma
2025-08-17 | Planta Sur | 6562 | 271 | 324 | 7.12 | 1261.1 | 440.3 | 40 | 0
2025-09-07 | Planta Sur | 5336 | 322 | 230 | 7.01 | 1629.3 | 561.2 | 26.8 | 1
2025-07-26 | Planta Norte | 5755 | 318 | 282 | 6.79 | 1469.2 | 441.6 | 45.2 | 0
2025-10-27 | Planta Centro | 6840 | 216 | 167 | 7.01 | 1764.8 | 560 | 38 | 0
2025-09-06 | Planta Centro | 6803 | 326 | 200 | 7.55 | 1409.3 | 654 | 32.1 | 0